## Anketa
Projekts CB786 "Dabas pieejamība visiem" (NatAc)
Vides pieejamības anketa dabas takām
a) Dabas taka un atpūtas vieta* |  |  | Jā | Nē | N/a | Piezīmes
1. | Takas tuvumā ir pieejama autostāvvieta |  |  |  |  | sk. sadaļu "Autostāvvieta"
2. | Takas tuvumā ir pieejama tualete |  |  |  |  | sk. sadaļu "Tualete"
3. | Celiņu segums ir blīvs, līdzens un nav slidens |  |  |  |  | jāņem vērā laika apstākļi, piem., stiprs lietus
4. | Laipas/celiņa platums | ≥ 1,8 m
5. | Samainīšanās laukumi ik pēc 40m, ja laipas/celiņa platums ir < 1,8m, bet ne šaurāks kā 1,2m | min 1,2 m
6. | Samainīšanās vietas izmēri (platums un garums) | ≥ 1,8 m x 2m
7. | Laipas dēļi izvietoti perpendikulāri kustības virzienam
8. | Atstarpe starp laipas dēļiem | ≤ 1 cm
9. | Laipas šķērskritums | ≤ 3% |  |  |  | t.i. slīpums perpendikulāri iešanas virzienam
10. | Laipas visā garumā ir 5cm augsta apmale abās pusēs | 5 cm
11. | Ja uz takas ir rampa - vismaz vienā malā ir uzstādītas margas divos augstumos | 70 cm un 90 cm
12. | Atpūtas laukums ik pēc 6m vai vismaz viens atpūtas laukums uz 10m garu slīpumu vietās, kur takas kāpums ir starp 1:20 (5%) un 1:12 (8%)
13. | Ik pēc 300m izvietoti soliņi un vismaz vienā soliņa pusē ir rokturis
14. | Atpūtas vietās starp soliem ir brīva vieta 1m platumā | min 1 m
15. | Piknika galdi izvietoti uz cietas un līdzenas virsmas vismaz 1,2m platumā | min 1,2 m
16. | Brīvā telpa zem galda ir 75cm augstumā no zemes un 50cm dziļumā
17. | Galda virsmas augstums no zemes | ≤ 90 cm
*Boldā izceltie jautājumi ir obligāti atbildāmi ar “jā”, lai taka atbilstu min. vides pieejamības kritērijiem
b) Autostāvvieta |  |  | Jā | Nē | N/a
1. | Attiecība starp invalīdu stāvvietām un pārējām stāvvietām ir vismaz 5% | min 1 stāvvieta
2. | Pie iebraukšanas autostāvvietā ir norādes uz invalīdu stāvvietām
3. | Invalīdu stāvvietas izmēri (platums un garums) | min 3,5 m x 5 m
4. | Segums ir gluds, līdzens un attīrīts no akmeņiem |  |  |  |  | jāņem vērā laika apstākļi, piem., stiprs lietus
5. | Invalīdu stāvvieta ir pietiekami tuvu takas sākumam
6. | Posms no autostāvvietas līdz takai ir pieejams |  |  |  |  | t.sk. pazemināta ietves apmale ar atbilstošiem pamanāmiem brīdinājumiem
7. | Invalīdu autostāvvieta ir apzīmēta ar vertikālo apzīmējumu
8. | Izvietotas secīgas norādes no autostāvvietas līdz takas sākumam
c) Tualete |  |  | Jā | Nē | N/a
1. | Skaidras norādes par tualetes atrašanās vietu |  |  |  |  | t.sk. kontrastējoša norāde uz tualetes ārdurvīm
2. | Līdz tualetei var brīvi nokļūt persona riteņkrēslā |  |  |  |  | sk. sadaļu "Dabas taka", 11.punktu
3. | Izbūvēta atsevišķa pielāgota tualete gadījumos, kad pielāgotas labierīcības nav izbūvētas abu dzimumu tualetēs
4. | Tualetes kabīnes izmēri (garums un platums) | min 2,2 m x 1,6 m
5. | Durvju vērtnes platums | 90 cm
6. | Horizontāli izvietots rokturis durvju iekšpusē
7. | Grīdas segums ir ciets, līdzens un nav slidens
8. | Virsmu segums un furnitūra efektīvi kontrastē (tumšs uz gaiša) |  |  |  |  | Furnitūra - rokturi, āķi utml.
9. | Kabīnes aizslēgšanas mehānisms ir ērti izmantojams cilvēkiem, kam ir vājš satvēriens
10. | Klozetpoda priekšpusē ir vismaz 80cm brīva vieta | min 80 cm
11. | No klozetpoda centra uz sāniem vismaz vienā pusē ir 1,1m brīva vieta | min 1,1 m
12. | Klozetpods ir aprīkots ar atbalsta rokturiem
13. | Vismaz viena atbalsta roktura daļa ir 65cm – 70cm augstumā | 65-70 cm
14. | Atbalsta rokturis klozetpoda brīvajā pusē ir paceļams un paceltā stāvoklī fiksējams
15. | Attālums no poda malas līdz atbalsta rokturim ir 7-10cm | 7-10 cm
16. | Katra atbalsta roktura nestspēja ir vismaz 70kg | min 70 kg
17. | Atbalsta roktura garums sakrīt ar klozetpoda garumu (nav īsāks)
Ja tualetē ir:
18. | elektrība, gaismas slēdzis atrodas ne augstāk kā 1,2m no zemes | ≤ 1,2 m
19. | ūdens, roku mazgājamais trauks ir 85cm augstumā no zemes | 85 cm
20. | ūdens, roku mazgājamā trauka novietojums netraucē pārsēsties uz klozetpoda
21. | ūdens, ūdens maisītājs ir ērti izmantojams (viegli satverams)
22. | spogulis, tā apakšējā mala atrodas ne augstāk kā 1,1m no zemes | ≤ 1,1 m
d) Informācija un norādes |  |  | Jā | Nē | N/a
1. | Takas maršruta karte ir intuitīvi un viegli izprotama
2. | Audio materiāls ir papildināts ar vizuālo informāciju un otrādi |  |  |  |  | piem., atskaņots tas pats teksts, kas rakstiski vai video ar subtitriem
3. | Pieejamas taustāmas (Braila/taktilās) kartes un objekti
4. | Drukātie ceļveži un informācija veidota loģiski, pietiekoši lielā burtu izmērā un kontrastē (tumšs uz gaiša)
5. | Galvenajā info stendā ir izskaidrota izmantotā norāžu sistēma
6. | Piemērots vizuālais kontrasts starp tekstu un info stendu/plāksni
7. | Piemērots vizuālais kontrasts info stendu/plāksni un virsmu, uz kura tas/tā atrodas
8. | Norādes atvieglo orientēšanos |  |  |  |  | t.sk. ir izvietotas secīgi un nerada apjukumu
9. | Norādes ir atbilstoša izmēra un kontrastē uz norādes pamata fona (tumšs uz gaiša)
10. | Norādes novietotas ne augstāk kā 2,2m no zemes | ≤ 2,2 m
11. | Norādes, kas izvietotas pie sienas, ir skaidras, kontrastējošas (tumšs uz gaiša), atrodas 1,3m – 1,8m augstumā un to burtu izmērs nav mazāks par 4cm
12. | Norādēs izvēlēts vienkāršs teksta fonta stils |  |  |  |  | viegli uztverami burti, piem., Arial
13. | Teksts papildināts ar viegli uztveramiem simboliem un piktogrammām
14. | Norādes ir labi apgaismotas
15. | Norādes virsma nerada atspīdumu un atstarošanu
16. | Persona riteņkrēslā var piekļūt norādei, lai to izlasītu un var tai pieskārties
e) Kāpnes |  |  | Jā | Nē | N/a
1. | Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša) krāsu
2. | Margas sākas 30cm pirms un beidzas 30cm aiz kāpnēm | 30 cm |  |  |  | sk. arī sadaļu "Dabas taka", 11.punktu
3. | Kāpņu izvietojums ir loģisks un konsekvents, vienā kāpņu laidā visi pakāpieni ir vienādi un nemainās kāpienu dimensijas
4. | Pakāpiena augstums ir 12cm-18cm un pakāpiena platuma un divu augstumu summa ir 60cm-63cm
5. | Kāpņu posma kāpums ir ne lielāks kā 1:2 | ≤ 50%
6. | Kāpnēm ir pretpakāpieni - vertikālā pakāpiena daļa, kas samazina iespēju aizķerties
7. | Pakāpienu horizontālā daļa nepārklājas viena ar otru
8. | Kāpņu laidā ir ne mazāk par 3 un ne vairāk par 18 pakāpieniem | 3-18
9. | Kāpņu platums ir atbilstošs takas noslogojumam |  |  |  |  | ja daudz apmeklētāju, vai ir pietiekama vieta, lai 2 cilvēki varētu samainīties
10. | Kāpņu starplaukuma garums | ≥ 1,1 m
11. | Kāpņu starplaukumos, kur kāpnes maina virzienu, nav pakāpienu
12. | Pakāpienu un kāpņu starplaukuma virsmas segums ir ciets, līdzens un no jebkuros laikapstākļos neslīdoša materiāla
13. | Margas iezīmē kāpņu laida sākumu un beigas un ir vienā slīpumā ar kāpņu laidu
f) Skatu platforma |  |  | Jā | Nē | N/a
1. | Ainavu un putnu vērošanas vieta ir pieejama un izmantojama vājredzīgajiem/neredzīgajiem un personām riteņkrēslā
2. | Ja ir uzstādīti tālskati, tie izvietoti 1,2m augstumā no zemes | 1,2 m |  |  |  | manevrēšanas laukumam pie tālskata jābūt vismaz 1,5m dimaterā
3. | Skatu platformas margas neaizsedz skatu personām riteņkrēslā un ir ne augstāk kā 1m no zemes | ≥ 1 m
4. | Manevrēšanas laukums skatu platformā ir vismaz 1,5m diametrā | 1,5 m
5. | Skatu platformā ir novietots soliņš
g) Makšķerēšanas/laivošanas vieta** |  |  | Jā | Nē | N/a
Laivu/kajaku/kanoe vieta
1. | Līdz krastam ved pieejama taka |  |  |  |  | sk. sadaļu "Dabas taka"
2. | Līdz krastam brīvi iespējams nogādāt palīglīdzekļus
3. | Tuvumā ir pieejama tualete |  |  |  |  | sk. sadaļu "Tualete"
4. | Pieejama informācija par drošības noteikumiem, kontaktinformācija utml.
5. | Personai riteņkrēslā ir iespējams aizsniegties līdz glābšanas riņķim
6. | Krastā iespējams izsēsties sāniski un gareniski
7. | Laivu/kajaku/kanoe pietauvošanās vieta ir pieejama
8. | Savienojuma tiltiņš ir pieejams personām riteņkrēslā un personām ar redzes traucējumiem
9. | Piestātnes garums | ≥ 6 m
10. | Virsma ir nebojāta (nav bīstamu naglu, izpuvušu dēļu) un neslīd |  |  |  |  | jāņem vērā laika apstākļi, piem., stiprs lietus
11. | Ir pieejamas sastatnes, lai atvieglotu iekļūšanu peldlīdzeklī
Makšķerēšanas vieta
12. | Makšķerēšanas vietas izmēri (platums un garums) | 1,8 x 1,8 m
13. | Apkārt makšķerēšanas piestātnei/platformai visā garumā ir 5cm augsta apmale | 5 cm
14. | Makšerēšanas piestātnes/platformas malās 30-50cm augstumā ir uzstādītas margas | 30-50 cm
**Piestānes/platformas/savienojuma tiltiņa virsmas, slīpuma, šķirbu un citus ierobežojumus sk. sadaļā "Dabas taka"